| Parameter | Instrument | Matrix | Concentration |
| --- | --- | --- | --- |
| N, C, S | Flash 2000 NCS | biomass (leaves, plants, roots), soil | 0,1 – 100% |
|  | Memmert UFE 500 | biomass (leaves, plants, roots), soil |  |
| TC, TIC, TOC, Tn | Vario TOC cube | water, nutriet medium | 0,1 – 100 mg/l |
| F-, Cl-, NO3-, SO42-, PO43- | Dionex ICS-5000 | water, nutriet medium | 0,05 – 100 mg/l |
| Na, K, Ca, Mg, NH4+ | Dionex ICS-5000 | water, nutriet medium | 0,05 – 100 mg/l |
| pH, pKCl | Metrohm 905 Titrando | water, soil extract | 0 - 14 |
| ANC, BNC | Metrohm 905 Titrando | water, soil extract |  |
| NO3-, NH4+ | Spectrophotometer Specord 250Plus | water, soil extract | 0,1 – 100 mg/l |
|  | MARS 6 – CEM (microwave reaction system) – preparing sample for ICP_OES | biomass (leaves, plants, roots), soil |  |